1、 评估量表功能要求
系统需内置国际通用ADHD专业评估量表，包含SNAP-IV量表、Vanderbilt量表等主流测评工具，支持标准化测评、自动计分、结果分析及报告生成；同时支持自定义常模参数设置，可根据临床需求灵活调整评估标准，适配不同地区、不同年龄段患儿筛查评估需求。系统支持多用户同时在线测评与训练，可满足科室常态化诊疗使用。
 二、干预训练模块要求
[bookmark: _GoBack]系统需具备完整的ADHD综合干预体系，涵盖认知功能训练、行为矫正管理、家长科普教育三大核心模块。训练内容采用游戏化交互、分层梯度课程设计，可依据患儿年龄分段、症状分型、病情轻重程度智能匹配个性化训练方案，实现一人一案、精准干预，适配院内康复训练及居家延续性训练场景。
三、数据管理、隐私安全与运维服务要求
1. 具备完善的患儿数据管理体系，训练数据、测评数据可实时云端存储、全程留痕、进度动态追踪，可自动生成阶段性康复报告，便于临床随访、疗效评估与病例管理。
2. 严格遵守医疗数据隐私安全规范，保障患儿个人信息、诊疗数据全程加密，杜绝信息泄露风险。
3. 提供终身技术支持、软件定期免费升级迭代、院内操作人员免费培训服务，保障系统长期稳定、合规运行。
四、多端兼容适配要求
系统支持电脑、平板、手机多终端无缝登录使用，全面兼容医院内网办公诊疗环境及外网居家使用场景，实现院内训练、居家巩固一体化闭环干预模式。
五、售后服务要求
供应商需提供个性化功能配置调试、医护团队专项操作培训服务，并配备7×24小时全天候技术保障，快速响应系统故障、操作咨询、功能调试等各类问题，保障系统不间断正常使用。
六、服务器资源及费用要求
 1. 系统接口对接、软件运行服务器资源，需完全适配医院现有云资源部署环境，可无缝对接院内现有信息化系统，无需医院新增硬件及服务器配置。
2. 本项目涉及的所有服务器资源、接口对接、系统部署、升级维护、培训服务等全部费用，均由报名供应商全额承担，后期医院无任何额外支出其它费用。
